## Slajd 1
Wybór formy prawnej wpływa tylko na wysokość i rodzaj ulg i dotacji na koniec obliczeń. Na końcu zostanie do wyjaśnione.
Na dole proszę aby w całym kalkulatorze były kropki pokazujące na którym etapier formularza jesteśmy
Każdy obrazek - pole do zupełnienia jako oddzielny "slajd"

## Slajd 2
Pole 2.1 NIE POKAZUJEMY TEGO W KALULATORZE INFORMACJA DO OBLICZEŃ. - Jest to pole, w którym powinna wyświetlać się wartość Zapotrzebowanie na moc grzewczą, podana w kW. Jest to iloczyn Pola 2.2 i wartości przypisanej do konkretnej konstrukcji budynku z Pola 2.2. Rozpisana rozwijana lista przedstawiona w tabeli w tym arkuszu. Na przykład ustawiam 100 m2 i wybieram konstrukcję budynku o bardzo dobrej izolacyjności, dla której współczynnik przenikania to 45 W/m2. Wymnarzam obie wartości 100 m2 * 42,5 W/m2 = 4930 W = 4,93 kW
Pole 2.3 - Suwak z powierzchnią ogrzewaną.
Pole 2.2 - Konstrukcja budynku. Tabela z rodzajem konstrukcji i przypisaną do tego wartością. |  |  | POKAZUJEMY TYLKO RODZAJ. OPIS NIECH SIĘ WYŚWIETLA PO NAJECHANIU MYSZKĄ
TEGO NA ŻÓŁTO NIE POKAZUJEMY WCALE
Tabela do doboru pomp ciepła
Rodzaj konstrukcji |  | Opis konstrukcji |  | W/m2 | kWh/(m2 * rok)
Energooszczędny |  | Izolacja ściany zewnętrznej - 20 cm, Izolacja dachu - minimum 10 cm, Ściana zewnętrzna - Beton komórkowy (Suporex/YTONG/Silka) lub Pustak ceramiczny (np. Porotherm) - grubość ściany minimum 35 cm. |  | 40 | 75
Bardzo dobra izolacyjność termiczna |  | Izolacja ściany zewnętrznej - 20 cm, Izolacja dachu - minimum 10 cm, Ściana zewnętrzna - Beton komórkowy (Suporex/YTONG/Silka) lub Pustak ceramiczny (np. Porotherm) - grubość ściany minimum 24 cm. |  | 50 | 90
Dobra izolacyjność termiczna |  | Izolacja ściany zewnętrznej - 10 cm, Izolacja dachu - minimum 5 cm, Ściana zewnętrzna - Beton komórkowy (Suporex/YTONG/Silka) lub Pustak ceramiczny (np. Porotherm). |  | 60 | 110
Średnia izolacyjność termiczna |  | Izolacja ściany zewnętrznej - 10 cm, Izolacja dachu - minimum 5 cm, Ściana zewnętrzna - cegła, pustak lub bloczek betonowy - minimum 30 cm. |  | 70 | 125
Niewielka izolacyjność termiczna |  | Brak izolacji jednej z przegród (ściana/dach/podłoga), Ściana zewnętrzna - Bloczek betonowy, Pustak żużlowy, Cegła, Pustak ceramiczny. |  | 85 | 150
Bez izolacji |  | Brak izolacji lub niewielka izolacja jednej z przegród. |  | 120 | 215

## Slajd 3
Pola 3.1 Wybranie jednej z opcji ma wpływ na dobór pompy ciepła. Im większy udział ogrzewania podłogowego, tym większa moc pompy w skrajnych warunkach. Wyjaśnienie na Slajdzie 6.
Pola 3.2 Wybranie opcji TAK powoduje wyświetlenie kolejnego slajdu z opcjami do C.W.U. W przypadku wybrania opcji NIE może wpływać na to, że kolejny slajd z opcjami do C.W.U. zostanie pominięty lub wyszarzony

## Slajd 4
Pole 4.1 Każda osoba to dodatkowa moc do wartości Zapotrzebowanie na moc grzewczą.
Pole 4.2 To pole chcielibyśmy, aby polegało na wyborze konkretnej wartości, a nie było wpisywane ręcznie. Zaznaczenie odpowiedniego pola przypisywałoby daną wartość do zmiennej. Każda wartość odpowiada dodatkowej mocy grzewczej (Tabela ponizej)
Oszczędne 70 l/osobę |  | Komfortowe 90 l/osobę | Wysokie zużycie 90 l/osobę
Zapotrzebowanie [dm3/osobę] | Moc [kW]
110 | 0.275
90 | 0.225
70 | 0.175
Zapotrzebowanie na moc grzewczą (przykład dla wybranych 3 osób i komfortowego zużycia): Zapotrzebowanie na moc grzewczą = 4,93 kW (z poprzednich slajdów) + (3 * 0,225 kW) = 5,61 kW
TEGO NA NIEBIESKO NIE POKAZUJEMY

## FORUMULARZ
To już prawie koniec! Wpisz adres mailowy, na który możemy wysłać przygotowaną specjalnie dla Ciebie ofertę
Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Kod pocztowy:
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
wyślij

## mail do klienta
Dobór mocy pompy ciepła. To jest slajd podsumowujący jaka pompa ciepła została dobrana. Na początku należy zaznaczyć, że pompa np. 7 kW nie ma mocy 7 kW w skrajnych warunkach, tylko 4,9 kW. Zatem, aby pokryć wyliczane zapotrzebowanie na moc grzewczą trzeba odnieść się do poniżej tabeli.
Dzień dobry,
Tabela 1
| dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i wypełnienie formularza dobory pompy ciepła. | [6 empty] | Typoszereg | Moc pompy w skrajnych warunkach | Dolna granica mocy | Górna granica mocy
| Poniżej przesyłamy informacje na temat Twojej pompy ciepła | [6 empty] | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 5.99
[8 empty] | 7 | 5.2 | 6 | 8.69
[8 empty] | 9 | 6.7 | 8.7 | 10.69
[8 empty] | 12 | 10 | 10.7 | 13.69
[7 empty] | Pamiętaj, że możesz skorzystać z atrakcyjnych dotacji: | 14 | 10.5 | 13.7 | 15.69
[7 empty] | · Program Czyste Powietrze – dotacja od 13500 zł do 18000 zł | 16 | 11.8 | 15.7 | 18
· Program Moje Ciepło – 7 000 zł dotacji
· Ulgi termomodernizacyjnej
PRZYKŁAD 1:
[7 empty] | Masz pytania dotyczące oferty? | Kalkulator wyliczył mi wymaganą moc grzewczą 7,2 kW. Oznacza to, że moja moc łapie się w zakres 6-8,69, który jest przypisany dla pompy 7kW.
Zadzwoń do naszego doradcy techniczno - handlowego
Wpływ rodzaju ogrzewania
Podana tabela odnosi się do sytuacji, gdy na slajdzie 3 wybrano ogrzewanie 50%/50%. Każdy większy udział grzejników powinien obniżać zakresy, a każdy większy udział ogrzewania podłogowego wpływa na podwyższenie zakresów. Poniżej tabela o ile należy przemnożyć wartości z Tabeli 1
Tabela 2
[8 empty] | Rodzaj ogrzewania | Mnożnik
[8 empty] | 100% Grzejniki | 0.92
[8 empty] | 75% Grzejniki | 0.96
[8 empty] | 50% Grzejniki | 1
[8 empty] | 25% Grzejniki | 1.025
[8 empty] | 0% Grzejniki | 1.05
PRZYKŁAD 2:
Kalkulator wyliczył mi zapotrzebowanie na poziomie 6 kW. Przy układzie 50% grzejników powinna zostać dobrana pompa 7 kW, ale na slajdzie 2 wybrałem rodzaj ogrzewania 100% podłogówka. Zakres się zmienił, ponieważ dla pompy 5,5 kW wynosi on teraz od 3,6 do 5,99*1,05, czyli od 3,6 do 6,29 kW. Dobraną pompą powinna być pompa 5,5 kW.
Pole 6.1 Dobrana moc pompy
Pole 6.2 Jeżeli wybrano 100% ogrzewanie podłogowe, to tutaj info, że nie wymagany. W każdym innym wypadku powinien znajdować się niemożliwy do odznaczenia checkbox
Pole 6.3 Jeżeli wybrano w Polu 3.2 NIE, to tutaj info, że nie wymagany. W każdym innym wypadku powinien znajdować się niemożliwy do odznaczenia checkbox.
Pole 6.4 Niemożliwy do odznaczenia checkbox
Pole 6.5 Niemożliwy do odznaczenia checkbox
Pole 6.6 Niemożliwy do odznaczenia checkbox
Pole 6.7 Zmieniamy na "5 lat na pompę i sprężarkę" Poniżej jeszcze jeden wiersz zatytułowany Niezalezny audyt powykonawczy, wartością po prawej powinien być niemożliwy do oznaczenia checkbox
Pole 6.8 Model dobranej pompy powinien napisać czy to jest Split czy Monoblok. Tak naprawdę to tutaj jest jedyna różnica. Jeżeli na slajdzie 5 wybraliśmy Split, to w tym polu powinna być wartość LG THERMA V Split 7 kW. Jeżeli Monoblok to analogicznie LG THERMA V Monoblok 7 kW. Typoszeregi się nie różnią między sobą i są to: 5,5 kW, 7 kW, 9 kW, 12 kW, 14 kW, 16 kW. Zgodnie z Tabelą 2.
w tym momencie oferujemy tylko split
Pole 6.9 To pole powinno mieć nazwę Szacunkowe zużycie energii. Wartość powinna być wybrana na podstawie poniższej tabeli:
| LG THERMA V 5,5 | LG THERMA V 7 | LG THERMA V 9 | LG THERMA V 12 | LG THERMA V 14 | LG THERMA V 16
100% Grzejniki | 4510 | 4554 | 4640 | 4307 | 4452 | 4644
75% Grzejniki | 4146 | 4183 | 4277 | 3991 | 4117 | 4286
50% Grzejniki | 3783 | 3812 | 3915 | 3676 | 3783 | 3928
25% Grzejniki | 3549 | 3578 | 3677 | 3471 | 3565 | 3686
0% Grzejniki | 3315 | 3345 | 3440 | 3267 | 3347 | 3445
Pole 6.10 Poniżej Cena brutto
Monoblok
Cena ofertowa (brutto)
5,5 kW | 39300
7 kW | 40000
9 kW | 42100
12 kW | 47100
14 kW | 49300
16 kW | 50900
Split
Cena ofertowa (brutto)
5,5 kW | 40900
7 kW | 40800
9 kW | 41600
12 kW | 47900
14 kW | 48600
16 kW | 48500
Pole 6.10